## RAN1CAPDES
DEPARTAMENTO DE PRUEBAS
Transformadores de Potencia |  |  |  | REPORTE DE PRUEBAS |  |  |  |  | PÁGINA | 1
Cliente: | [8 empty] | No. Serie:
Capacidad: | [8 empty] | Fecha:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO AL NÚCLEO
ANTES DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS
RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL:
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido
|  |  |  | durante | 1 | minuto
|  |  |  | durante | 1 | minuto
Resultado:
| Ingeniero de Pruebas | [6 empty] | Ingeniero de Diseño
Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización del departamento de pruebas
GE ENERGY | [6 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
PROLEC GE | [7 empty] | Apodaca, N.L., México, 66600

## RAN1CAPDEN
TEST DEPARTMENT
POWER TRANSFORMER |  |  | TEST REPORT | [6 empty] | PAGE | 1
| Purchaser: | [7 empty] | Serial No.:
| Rating: | [7 empty] | Date:
CORE AND FRAME TESTS
BEFORE DIELECTRIC TESTS
INSULATION RESISTANCE:
|  | Description | Measuring |  | VCD | Limit
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
APPLIED POTENTIAL:
|  | Description | VCD |  |  |  | Valid
|  |  |  | during | 1 | minute
|  |  |  | during | 1 | minute
Results:
| Test Engineer | [6 empty] | Design Engineer
This report can not be reproduced either partially or totally without previous consent from the test department
GE ENERGY | [10 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
GE PROLEC | [10 empty] | Apodaca N.L., 66600, Mexico

## RAN1CAYDES
DEPARTAMENTO DE PRUEBAS
Transformadores de Potencia |  |  |  | REPORTE DE PRUEBAS | [5 empty] | PÁGINA | 1
| Cliente: | [7 empty] | No. Serie:
Capacidad:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO AL NÚCLEO
ANTES DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS
| RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL: | [7 empty] | Fecha:
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido
|  |  |  | durante | 1 | minuto
|  |  |  | durante | 1 | minuto
DESPUÉS DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS
| RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL: | [7 empty] | Fecha:
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
|  |  |  | mohmios |  | 200 | durante | 1 | minuto
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido
|  |  |  | durante | 1 | minuto
|  |  |  | durante | 1 | minuto
Resultado:
| Ingeniero de Pruebas | [6 empty] | Ingeniero de Diseño
Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización del departamento de pruebas
GE ENERGY | [10 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
PROLEC GE | [10 empty] | Apodaca, N.L., México, 66600

## RAN1CAYDEN
TEST DEPARTMENT
POWER TRANSFORMER |  |  | TEST REPORT | [6 empty] | PAGE | 1
| Purchaser: | [7 empty] | Serial No.:
Rating:
CORE AND FRAME TESTS
BEFORE DIELECTRIC TESTS
| INSULATION RESISTANCE: | [7 empty] | Date:
|  | Description | Measuring |  | VCD | Limit
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
APPLIED POTENTIAL:
|  | Description | VCD |  |  |  | Valid
|  |  |  | during | 1 | minute
|  |  |  | during | 1 | minute
AFTER DIELECTRIC TESTS
| INSULATION RESISTANCE: | [7 empty] | Date:
|  | Description | Measuring |  | VCD | Limit
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
|  |  |  | mohmios |  | 200 | during | 1 | minute
APPLIED POTENTIAL:
|  | Description | VCD |  |  |  | Valid
|  |  |  | during | 1 | minute
|  |  |  | during | 1 | minute
Results:
| Test Engineer | [6 empty] | Design Engineer
This report can not be reproduced either partially or totally without previous consent from the test department
GE ENERGY | [10 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
GE PROLEC | [10 empty] | Apodaca N.L., 66600, Mexico

## RAN1CAPDES-Ejem
DEPARTAMENTO DE PRUEBAS
Transformadores de Potencia |  |  |  | REPORTE DE PRUEBAS | [5 empty] | PÁGINA | 1 | Filtros:
| Cliente: | AVIATOR WIND LLC | [6 empty] | No. Serie: | G3775-02 |  |  | Idioma: | Español
| Capacidad: | 100.000/133.000/166.000 MVA | [6 empty] | Fecha: | 2020-04-27 |  |  | Prueba: | Antes de Pruebas Dieléctricas
PRUEBAS DE AISLAMIENTO AL NÚCLEO | [12 empty] | Cant. de Mediciones: | 2
ANTES DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS | [11 empty] | Resultado Final: |  | Rechazado
RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL:
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite | [5 empty] | Validaciones: |  | Aceptado
|  | Núcleo Principal | 832 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
|  | Herrajes | 1990 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido |  |  |  |  | Validaciones: |  | Rechazado
|  | Núcleo Principal | 2000 | durante | 1 | minuto | Si |  |  |  |  | 0
|  | Herrajes | 2000 | durante | 1 | minuto | No |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Resultado: | Rechazado
| Ingeniero de Pruebas | [6 empty] | Ingeniero de Diseño
Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización del departamento de pruebas
GE ENERGY | [10 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
PROLEC GE | [10 empty] | Apodaca, N.L., México, 66600

## RAN1CAYDES-Ejem
DEPARTAMENTO DE PRUEBAS
Transformadores de Potencia |  |  |  | REPORTE DE PRUEBAS | [5 empty] | PÁGINA | 1 | Filtros:
| Cliente: | AVIATOR WIND LLC | [6 empty] | No. Serie: | G3775-02 |  |  | Idioma: | Español
| Capacidad: | 100.000/133.000/166.000 MVA | [10 empty] | Prueba: | Antes y Después de Pruebas Dieléctricas
PRUEBAS DE AISLAMIENTO AL NÚCLEO | [12 empty] | Cant. de Mediciones: | 2
ANTES DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS | [11 empty] | Resultado Final: |  | Aceptado
| RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL: | [7 empty] | Fecha: | 2020-04-27
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite | [5 empty] | Validaciones: |  | Aceptado
|  | Núcleo Principal | 832 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
|  | Herrajes | 1990 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido |  |  |  |  | Validaciones: |  | Aceptado
|  | Núcleo Principal | 2000 | durante | 1 | minuto | Si |  |  |  |  | 0
|  | Herrajes | 2000 | durante | 1 | minuto | Si |  |  |  |  | 0
DESPUÉS DE PRUEBAS DIELÉCTRICAS
| RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO DEL: | [7 empty] | Fecha: | 2020-04-30
|  | Descripción | Medición |  | VCD | Límite | [5 empty] | Validaciones: |  | Aceptado
|  | Núcleo Principal | 832 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
|  | Herrajes | 1996 | mohmios | 1000 | 200 | durante | 1 | minuto |  |  | 0
TENSIÓN APLICADO:
|  | Descripción | VCD |  |  |  | Valido |  |  |  |  | Validaciones: |  | Aceptado
|  | Núcleo Principal | 2000 | durante | 1 | minuto | Si |  |  |  |  | 0
|  | Herrajes | 2000 | durante | 1 | minuto | Si |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Resultado: | Aceptado
| Ingeniero de Pruebas | [6 empty] | Ingeniero de Diseño
Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización del departamento de pruebas
GE ENERGY | [10 empty] | Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 9.25
PROLEC GE | [10 empty] | Apodaca, N.L., México, 66600